                                                                                        bromotors-gaz@mail.ru                                                                
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Информация о Вашей фирме:

	Организация:
	

	Руководитель:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс:
	

	Юридический адрес:
	

	Почтовый адрес:
	

	Вид деятельности:
	

	Дата заполнения:
	


Технические требования:

1. Необходимая общая установленная мощность станции, кВт:

	50
	100
	150
	200
	240
	300
	600
	1000
	Другая_____


2. Предпочтительная единичная мощность и количество агрегатов:

	Мощность, кВт
	

	Количество, шт. 
	


3. Количество фаз генератора (для ГПЭС 13-21 кВт):
	1
	-

	3
	-


4. Необходимость установки повышающего трансформатора:

	6,3 кВ
	-

	10 кВ
	-


5. Необходимость распределительного устройства:

	Да
	-

	Нет
	-


6. Количество отходящих линий:
	0,4 кВ
	

	6,3 кВ
	-

	10 кВ
	-


7. Вид газа:

	Природный (метан)
	

	Сжиженный (пропан-бутан)
	

	Попутный нефтяной
	

	Пиролизный
	

	Биогаз
	

	Шахтный
	

	Свалочный
	

	Прочие
	


Состав газа*

	Гелий (He)
	      
	Метан (CH4)
	      
	Н  -  пентан (n-C5H12)
	      

	Водород (H2)
	
	Этан (C2H6)
	
	Сумма гексанов (C6H14)
	

	Углекислый газ (CO2)
	
	Пропан (C3H8)
	
	Сумма гептанов(C7H16)
	

	Азот (N2)
	
	Изо-бутан (i-C4H10)
	
	Сумма октанов (C8H18)
	

	Сероводород (H2S)
	
	Н-бутан (n-C4H10)
	
	Сумма нонанов(C9H20)
	

	Кислород (O2)
	
	Изо-пентан (i-C5H12)
	
	Сумма деканов(C10H22)
	


* для природного газа не заполняется

Характеристики газа**

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Величина показателя

	1.
	Давление газа 
	МПа
	

	2.
	Температура газа 
	0С
	

	3.
	Массовая концентрация сероводорода
	мг/м3
	

	4.
	Масса механических примесей
	мг/м3
	

	5.
	Наличие в газе жидкой фазы воды 
	г/м3
	

	6.
	Наличие в газе жидких углеводородов
	г/м3
	

	7.
	Плотность газа (при Т=200 C, Р=101,3 кПа)
	кг/м3
	

	8.
	Низшая теплота сгорания топлива 

(при t-20 0C, p=101,3 кПа)
	Мдж/м3
	


** для природного газа указать только давление

8.  Степень автоматизации в соответствии с ГОСТ

	I
	II
	III
	Дополнительные требования


9. Необходимость параллельной работы:

	Нет


	Работа с сетью
	Работа с однотипными агрегатами
	Прочее


10. Режим работы:

	Резервный
	Аварийный
	Постоянный    


11. Исполнение:

	Открытое, на раме


	В шумозащитном всепогодном кожухе
	Блочно-контейнерное
	Другое


12. Потребители тока:

	Тип:
	

	Средняя мощность:
	

	Минимальная продолжительная нагрузка:
	

	Наличие резко переменной нагрузки (значительные пусковые токи, тиристорная нагрузка, иное):
	


13. Объект: 

	Место расположения объекта:
	

	Тип объекта:
	

	Экологические требования:
	

	Дополнительная информация:
	


14. Дополнительная комплектация

	Низкошумный глушитель
	Тихий (- 20 дБ)

да / нет
	Резидентный (- 40 дБ)

да / нет

	Выносной пульт управления
	да / нет

	ПЖД (подогреватель жидкостный двигателя, независимый)
	есть

	Прочее
	


15. Поставка ЗИП:
	Количество моточасов 
	

	Количество плановых ТО
	

	Прочее
	


16. Дополнительная информация:

ФИО лица, заполнившего опросный лист
_____________________________________________/___________________подпись         

Должность:____________________________________________________________                                                         

1

